## sjzd
变电站 | 摄像机ID | 摄像机名称 | 预置位编号 | 预置位名称 | 算法类 | 种类 | 图片存储路径
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 1 | 2号主变2号抵抗油位 | 表计类 | 油位表 | /zlxstp/bjl/ywb/dkywb.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 2 | 油位表0 | 表计类 | 油位表 | /zlxstp/bjl/ywb/ywb0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 3 | 油位计1 | 表计类 | 油位表 | /zlxstp/bjl/ywb/ywb1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 4 | 油温表 | 表计类 | 油温表 | /zlxstp/bjl/ywenb/ywenb.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 5 | 油温表计2 | 表计类 | 油温表 | /zlxstp/bjl/ywenb/ywenb2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 6 | CT套管油位计 | 表计类 | CT 套管油位计 | /zlxstp/bjl/CT/CTtgywj.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 7 | PT套管油位计 | 表计类 | PT套管油位计 | /zlxstp/bjl/PT/PTtgywj.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 8 | SF6泄漏表 | 表计类 | SF6泄漏表 | /zlxstp/bjl/SF6/SF6xlb.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 9 | SF6泄漏表-2 | 表计类 | SF6泄漏表 | /zlxstp/bjl/SF6/SF6xlb-2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 10 | 避雷器监测器 | 表计类 | 泄露电流表 | /zlxstp/bjl/xldlb/blqjcq.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 11 | 避雷器泄漏电流表0 | 表计类 | 泄露电流表 | /zlxstp/bjl/xldlb/blqxldlb.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 12 | 放电计数器 | 表计类 | 指针型计数器 | /zlxstp/bjl/zzxjsq/fdjsq.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 13 | 220kV隔离开关-分 | 隔离开关类 | 垂直伸缩隔离开关 | /zlxstp/glkg/czssglkg/220kVglkg-fen.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 14 | 220kV隔离开关-合 | 隔离开关类 | 垂直伸缩隔离开关 | /zlxstp/glkg/czssglkg/220kVglkg-he.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 15 | 00001尖山变50112刀闸A相 | 隔离开关类 | 双柱水平伸缩隔离开关 | /zlxstp/glkg/szspssglkg/00001jsb50112dz_A.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 16 | 00002尖山变50112刀闸B相 | 隔离开关类 | 双柱水平伸缩隔离开关 | /zlxstp/glkg/szspssglkg/00002jsb50112dz_B.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 17 | 00003尖山变50112刀闸C相 | 隔离开关类 | 双柱水平伸缩隔离开关 | /zlxstp/glkg/szspssglkg/00003jsb50112dz_C.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 18 | 110KV隔离开关-分 | 隔离开关类 | 双柱水平旋转隔离开关 | /zlxstp/glkg/szspxzglkg/110kVglkg_fen.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 19 | 110kV隔离开关-合 | 隔离开关类 | 双柱水平旋转隔离开关 | /zlxstp/glkg/szspxzglkg/110KVglkg_he.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 20 | 分合符号型开关-分 | 普通开关类 | 分合符号型开关 | /zlxstp/ptkg/fhfhxkg/fhfhxkg-fen.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 21 | 分合符号型开关-合 | 普通开关类 | 分合符号型开关 | /zlxstp/ptkg/fhfhxkg/fhfhxkg-he.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 22 | 分合文字型铁片开关-分 | 普通开关类 | 分合文字型铁片开关 | /zlxstp/ptkg/fhwzxtpkg/fhwzxtpkg-fen.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 23 | 分合文字型铁片开关-合 | 普通开关类 | 分合文字型铁片开关 | /zlxstp/ptkg/fhwzxtpkg/fhwzxtpkg-he.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 24 | 通用分合文字型开关-分 | 普通开关类 | 通用分合文字型开关 | /zlxstp/ptkg/tyfhwzxkg/tyfhwzxkg-fen.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 25 | 通用分合文字型开关-合 | 普通开关类 | 通用分合文字型开关 | /zlxstp/ptkg/tyfhwzxkg/tyfhwzxkg-he.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 26 | 英文分合开关off | 普通开关类 | 通用分合文字型开关 | /zlxstp/ptkg/tyfhwzxkg/ywfhkg-off.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 27 | 英文分合开关on | 普通开关类 | 通用分合文字型开关 | /zlxstp/ptkg/tyfhwzxkg/ywfhkg-on.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 28 | 指针开关-分 | 普通开关类 | 指针开关 | /zlxstp/ptkg/zzkg/zzkg-fen.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 29 | 指针开关-合 | 普通开关类 | 指针开关 | /zlxstp/ptkg/zzkg/zzkg-he.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 30 | 储能指示-已储能 | 其他开关类 | 储能指示 | /zlxstp/qtkg/cnzs/cnzs-ycn.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 31 | 断路器-分 | 其他开关类 | 断路器分合 | /zlxstp/qtkg/dlqfh/dlq-fen.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 32 | 断路器-合 | 其他开关类 | 断路器分合 | /zlxstp/qtkg/dlqfh/dlq-he.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 33 | 断路器分合指示 | 其他开关类 | 断路器分合 | /zlxstp/qtkg/dlqfh/dlqfhzs-he.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 34 | 空气开关 | 其他开关类 | 空气开关 | /zlxstp/qtkg/kqkg/kqkg.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 35 | 主变油在线监测屏空开 | 其他开关类 | 空气开关 | /zlxstp/qtkg/kqkg/zbyzxjcpkk.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 36 | 指针型储能-已储能 | 其他开关类 | 指针型储能开关 | /zlxstp/qtkg/zzxcnkg/zzxcn-ycn.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 37 | 拐臂分合指示旋钮-向下 | 旋钮类 | 拐臂分合指示旋钮 | /zlxstp/xn/gbfhzsxn/gbfhzsxn-X.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 38 | 拐臂分合指示旋钮-向右 | 旋钮类 | 拐臂分合指示旋钮 | /zlxstp/xn/gbfhzsxn/gbfhzsxn-Y.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 39 | 拐臂分合指示旋钮-向左 | 旋钮类 | 拐臂分合指示旋钮 | /zlxstp/xn/gbfhzsxn/gbfhzsxn-Z.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 40 | 上半圈旋钮 | 旋钮类 | 上半圈旋钮 | /zlxstp/xn/sbqxn/sbqxn.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 41 | 转换把手 | 旋钮类 | 左半圈旋钮 | /zlxstp/xn/zbqxn/zhbs.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 42 | 左半圈旋钮 | 旋钮类 | 左半圈旋钮 | /zlxstp/xn/zbqxn/zbqxn.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 43 | I型压板 | 压板类 | I形压板 | /zlxstp/yb/yb-I/yb-I.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 44 | 柱状接触点压板_1 | 压板类 | 柱状接触点压板 | /zlxstp/yb/zzjcdyb/yaban_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 45 | 柱状接触点压板_2 | 压板类 | 柱状接触点压板 | /zlxstp/yb/zzjcdyb/yaban_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 46 | 柱状接触点压板_3 | 压板类 | 柱状接触点压板 | /zlxstp/yb/zzjcdyb/yaban_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 47 | 柱状压板 | 压板类 | 柱状接触点压板 | /zlxstp/yb/zzjcdyb/zzyb.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 48 | LED数字电流表电压表 | 指示灯类 | LED数字屏 | /zlxstp/zsd/szp-LED/LEDszdlbdyb.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 49 | LED数字屏 | 指示灯类 | LED数字屏 | /zlxstp/zsd/szp-LED/LEDszp.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 50 | 计数器 | 指示灯类 | 数字型计数器 | /zlxstp/zsd/szxjsq/jsq.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 51 | 开关动作次数计数器0 | 指示灯类 | 数字型计数器 | /zlxstp/zsd/szxjsq/kgdzcsjsq.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 52 | 小指示灯-1 | 指示灯类 | 小指示灯 | /zlxstp/zsd/xzsd/xzsd-1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 53 | 小指示灯-2 | 指示灯类 | 小指示灯 | /zlxstp/zsd/xzsd/xzsd-2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 54 | 电源开关指示灯 | 指示灯类 | 指示灯 | /zlxstp/zsd/zsd/dykgzsd.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 55 | 直流I段馈线屏指示灯 | 指示灯类 | 指示灯 | /zlxstp/zsd/zsd/zlkxpzsd-I.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 56 | 开关柜_0014 | 指示灯类 | 指示灯 | /zlxstp/zsd/zsd/kgg_0014.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 57 | 开关柜_0015 | 指示灯类 | 指示灯 | /zlxstp/zsd/zsd/kgg_0015.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 58 | 开关柜_0024 | 指示灯类 | 指示灯 | /zlxstp/zsd/zsd/kggfhzzszt_0024.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 59 | 开关柜_0032 | 指示灯类 | 指示灯 | /zlxstp/zsd/zsd/kggfhzzszt_0032.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 60 | 开关柜_0038 | 指示灯类 | 指示灯 | /zlxstp/zsd/zsd/kggfhzzszt_0038.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 61 | 开关柜_0005 | 指示灯类 | 指示灯 | /zlxstp/zsd/zsd/kggybzt_0005.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 62 | 表计读数异常_1 | 外观识别类 | 表计读数异常 | /zlxstp/ygl/bjdsyc/dsyc_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 63 | 表计读数异常_2 | 外观识别类 | 表计读数异常 | /zlxstp/ygl/bjdsyc/dsyc_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 64 | 表计读数异常_3 | 外观识别类 | 表计读数异常 | /zlxstp/ygl/bjdsyc/dsyc_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 65 | 表计破损_0 | 外观识别类 | 表计破损 | /zlxstp/ygl/bpps/bpps_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 66 | 表计破损_1 | 外观识别类 | 表计破损 | /zlxstp/ygl/bpps/bpps_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 67 | 表计破损_2 | 外观识别类 | 表计破损 | /zlxstp/ygl/bpps/bpps_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 68 | 表计破损_3 | 外观识别类 | 表计破损 | /zlxstp/ygl/bpps/bpps_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 69 | 表计外壳破损_1 | 外观识别类 | 表计外壳破损 | /zlxstp/ygl/bjwkps/wkps_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 70 | 表计外壳破损_2 | 外观识别类 | 表计外壳破损 | /zlxstp/ygl/bjwkps/wkps_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 71 | 表计外壳破损_3 | 外观识别类 | 表计外壳破损 | /zlxstp/ygl/bjwkps/wkps_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 72 | 表面污秽 | 外观识别类 | 表面污秽 | /zlxstp/ygl/bmwh/bmwh.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 73 | 表盘模糊_0 | 外观识别类 | 表盘模糊 | /zlxstp/ygl/bpmh/bpmh_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 74 | 表盘模糊_1 | 外观识别类 | 表盘模糊 | /zlxstp/ygl/bpmh/bpmh_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 75 | 表盘模糊_2 | 外观识别类 | 表盘模糊 | /zlxstp/ygl/bpmh/bpmh_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 76 | 表盘模糊_3 | 外观识别类 | 表盘模糊 | /zlxstp/ygl/bpmh/bpmh_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 77 | 部件表面污秽_0 | 外观识别类 | 部件表面油污 | /zlxstp/ygl/bjbmyw/bjbmyw_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 78 | 部件表面污秽_1 | 外观识别类 | 部件表面油污 | /zlxstp/ygl/bjbmyw/bjbmyw_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 79 | 地面油污_0 | 外观识别类 | 地面油污 | /zlxstp/ygl/dmyw/sly_dmyw_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 80 | 地面油污_1 | 外观识别类 | 地面油污 | /zlxstp/ygl/dmyw/sly_dmyw_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 81 | 地面油污_2 | 外观识别类 | 地面油污 | /zlxstp/ygl/dmyw/sly_dmyw_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 82 | 地面油污_3 | 外观识别类 | 地面油污 | /zlxstp/ygl/dmyw/sly_dmyw_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 83 | 盖板破碎_0 | 外观识别类 | 盖板破碎 | /zlxstp/ygl/gbps/gbps_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 84 | 盖板破碎_1 | 外观识别类 | 盖板破碎 | /zlxstp/ygl/gbps/gbps_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 85 | 盖板破碎_2 | 外观识别类 | 盖板破碎 | /zlxstp/ygl/gbps/gbps_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 86 | 盖板破碎_3 | 外观识别类 | 盖板破碎 | /zlxstp/ygl/gbps/gbps_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 87 | 构架爬梯未上锁 | 外观识别类 | 构架爬梯未上锁 | /zlxstp/ygl/gjptwss/gjptwss.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 88 | 挂空悬浮物_0 | 外观识别类 | 挂空悬浮物 | /zlxstp/ygl/gkxfw/gkxfw_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 89 | 挂空悬浮物_1 | 外观识别类 | 挂空悬浮物 | /zlxstp/ygl/gkxfw/gkxfw_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 90 | 挂空悬浮物_2 | 外观识别类 | 挂空悬浮物 | /zlxstp/ygl/gkxfw/gkxfw_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 91 | 挂空悬浮物_3 | 外观识别类 | 挂空悬浮物 | /zlxstp/ygl/gkxfw/gkxfw_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 92 | 硅胶变色_0 | 外观识别类 | 呼吸器硅胶变色 | /zlxstp/ygl/hxqgjbs/gjbs_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 93 | 硅胶变色_1 | 外观识别类 | 呼吸器硅胶变色 | /zlxstp/ygl/hxqgjbs/gjbs_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 94 | 硅胶变色_2 | 外观识别类 | 呼吸器硅胶变色 | /zlxstp/ygl/hxqgjbs/gjbs_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 95 | 硅胶变色_3 | 外观识别类 | 呼吸器硅胶变色 | /zlxstp/ygl/hxqgjbs/gjbs_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 96 | 硅胶筒破损_1 | 外观识别类 | 呼吸器硅胶筒破损 | /zlxstp/ygl/hxqgjtps/gjtps_1.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 97 | 硅胶筒破损_2 | 外观识别类 | 呼吸器硅胶筒破损 | /zlxstp/ygl/hxqgjtps/gjtps_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 98 | 硅胶筒破损_3 | 外观识别类 | 呼吸器硅胶筒破损 | /zlxstp/ygl/hxqgjtps/gjtps_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 99 | 硅胶筒破损_4 | 外观识别类 | 呼吸器硅胶筒破损 | /zlxstp/ygl/hxqgjtps/gjtps_4.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 100 | 硅胶筒破损_5 | 外观识别类 | 呼吸器硅胶筒破损 | /zlxstp/ygl/hxqgjtps/gjtps_5.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 101 | 油封破损 | 外观识别类 | 呼吸器油封破损 | /zlxstp/ygl/hxqyfps/yfps.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 102 | 油封异常_1 | 外观识别类 | 呼吸器油位状态油封异常 | /zlxstp/ygl/hxqywztyfyc/ywyc_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 103 | 油封异常_2 | 外观识别类 | 呼吸器油位状态油封异常 | /zlxstp/ygl/hxqywztyfyc/ywyc_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 104 | 油封异常_3 | 外观识别类 | 呼吸器油位状态油封异常 | /zlxstp/ygl/hxqywztyfyc/ywyc_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 105 | 油封异常_4 | 外观识别类 | 呼吸器油位状态油封异常 | /zlxstp/ygl/hxqywztyfyc/ywyc_4.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 106 | 金属锈蚀-0 | 外观识别类 | 金属锈蚀 | /zlxstp/ygl/jsxs/jsxs_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 107 | 金属锈蚀-1 | 外观识别类 | 金属锈蚀 | /zlxstp/ygl/jsxs/jsxs_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 108 | 绝缘子破裂_1 | 外观识别类 | 绝缘子破裂 | /zlxstp/ygl/jyzpl/jyzpl_1.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 109 | 绝缘子破裂_2 | 外观识别类 | 绝缘子破裂 | /zlxstp/ygl/jyzpl/jyzpl_2.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 110 | 绝缘子破裂_3 | 外观识别类 | 绝缘子破裂 | /zlxstp/ygl/jyzpl/jyzpl_3.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 111 | 绝缘子破裂_4 | 外观识别类 | 绝缘子破裂 | /zlxstp/ygl/jyzpl/jyzpl_4.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 112 | 绝缘子破裂_5 | 外观识别类 | 绝缘子破裂 | /zlxstp/ygl/jyzpl/jyzpl_5.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 113 | 门窗墙地面破损 | 外观识别类 | 门窗墙地面破损 | /zlxstp/ygl\mcqdmps/mcqdmps.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 114 | 鸟巢_0 | 外观识别类 | 鸟窝 | /zlxstp/ygl/nw/nc_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 115 | 鸟巢_1 | 外观识别类 | 鸟窝 | /zlxstp/ygl/nw/nc_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 116 | 鸟巢_2 | 外观识别类 | 鸟窝 | /zlxstp/ygl/nw/nc_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 117 | 鸟巢_3 | 外观识别类 | 鸟窝 | /zlxstp/ygl/nw/nc_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 118 | 渗漏油_1 | 外观识别类 | 渗漏油 | /zlxstp/ygl/sly/sly_dmyw_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 119 | 渗漏油_2 | 外观识别类 | 渗漏油 | /zlxstp/ygl/sly/sly_dmyw_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 120 | 渗漏油_3 | 外观识别类 | 渗漏油 | /zlxstp/ygl/sly/sly_dmyw_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 121 | 未穿工装_0 | 外观识别类 | 未穿工装 | /zlxstp/ygl/wcgz/wcgz_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 122 | 未穿工装_1 | 外观识别类 | 未穿工装 | /zlxstp/ygl/wcgz/wcgz_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 123 | 未穿工装_2 | 外观识别类 | 未穿工装 | /zlxstp/ygl/wcgz/wcgz_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 124 | 未穿工装_3 | 外观识别类 | 未穿工装 | /zlxstp/ygl/wcgz/wcgz_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 125 | 未带安全帽_0 | 外观识别类 | 未带安全帽 | /zlxstp/ygl/wcgqm/wcaqm_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 126 | 未带安全帽_1 | 外观识别类 | 未带安全帽 | /zlxstp/ygl/wcgqm/wcaqm_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 127 | 未带安全帽_2 | 外观识别类 | 未带安全帽 | /zlxstp/ygl/wcgqm/wcaqm_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 128 | 未带安全帽_3 | 外观识别类 | 未带安全帽 | /zlxstp/ygl/wcgqm/wcaqm_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 129 | 吸烟_1 | 外观识别类 | 吸烟 | /zlxstp/ygl/xy/xiyan_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 130 | 吸烟_2 | 外观识别类 | 吸烟 | /zlxstp/ygl/xy/xiyan_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 131 | 吸烟_3 | 外观识别类 | 吸烟 | /zlxstp/ygl/xy/xiyan_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 132 | 吸烟_4 | 外观识别类 | 吸烟 | /zlxstp/ygl/xy/xiyan_4.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 133 | 吸烟_5 | 外观识别类 | 吸烟 | /zlxstp/ygl/xy/xiyan_5.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 134 | 箱门闭合异常_0 | 外观识别类 | 箱门闭合异常 | /zlxstp/ygl/xmbhyc/xmbhyc_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 135 | 箱门闭合异常_1 | 外观识别类 | 箱门闭合异常 | /zlxstp/ygl/xmbhyc/xmbhyc_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 136 | 箱门闭合异常_2 | 外观识别类 | 箱门闭合异常 | /zlxstp/ygl/xmbhyc/xmbhyc_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 137 | 箱门闭合异常_3 | 外观识别类 | 箱门闭合异常 | /zlxstp/ygl/xmbhyc/xmbhyc_3.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 138 | 小动物闯入1 | 外观识别类 | 小动物闯入 | /zlxstp/ygl/xdwcr/xdwcr_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 139 | 小动物闯入2 | 外观识别类 | 小动物闯入 | /zlxstp/ygl/xdwcr/xdwcr_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 140 | 烟火1 | 外观识别类 | 烟火 | /zlxstp/ygl/yh/yh_1.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 141 | 烟火2 | 外观识别类 | 烟火 | /zlxstp/ygl/yh/yh_2.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 142 | 遗留物_0 | 外观识别类 | 遗留物 | /zlxstp/ygl/ylh/ylw_0.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 143 | 遗留物_1 | 外观识别类 | 遗留物 | /zlxstp/ygl/ylh/ylw_1.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 144 | 遗留物_2 | 外观识别类 | 遗留物 | /zlxstp/ygl/ylh/ylw_2.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 145 | 遗留物_3 | 外观识别类 | 遗留物 | /zlxstp/ygl/ylh/ylw_3.JPG
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 146 | 越线闯入_0 | 外观识别类 | 越线闯入 | /zlxstp/ygl/yxcr/yxcr_0.jpg
湖南 | VideoChannel+A3SLM2IBFU0AA | IPC8.187 | 147 | 越线闯入_1 | 外观识别类 | 越线闯入 | /zlxstp/ygl/yxcr/yxcr_1.jpg